## Sheet1
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
სოფელ გოგოლესუბანში ახალგაზრდული პარკის სამშენებლო სამუშაოების
ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა
შედგენილია 2021 წლის II კვარტლის „სამშენებლო რესურსების
| ფასების“ კრებულის მიხედვით |  |  | ხარჯთაღრიცხვის ღირებულება შეადგენს 7249ლარს
| საფუძ | სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება | განზ | ნორმა რესურს |  | მასალა |  | ხელფასი |  | მანქ. მექანიზ |  | ჯამი
|  |  |  | ერთ | სულ | ერთ | სულ | ერთ | სულ | ერთ | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
პარკის შემოღობვის სამუშაოები
1 | 1-79-2 | III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელის იარაღებით ღობის ფუნდამენტისა და ლითონის ბოძების მოსაწყობად | 100კბ.მ |  | 0.06
|  | შრომითი დანახარჯები | კ.სთ | 388 | 23.28 |  |  | 4.6 | 107.088 |  |  | 107.088
2 | 7--21-2 | მავთულბადის ღობის მოწყობა | 100გრ.მ |  | 0.42
|  | შრომითი დანახარჯები | კ.სთ | 124 | 52.08 |  |  | 6 | 312.48 |  |  | 312.48
|  | სხვადასხვა მანქანები | ლარი | 18 | 7.56 |  |  |  |  | 4 | 30.24 | 30.24
| სრფ2.2.61 | კვადრატული მილი 50*50*2მმ სიგრძე 2,2მ, 22ც | გრ.მ |  | 48.4 | 8.05 | 389.62 |  |  |  |  | 389.62
| სრფ1.9.17 | მავთულბადე მოთუთიებული სისქით 3მმ, უჯრედით 50*50მმ სიმაღლე 1,5მ | კვ.მ | 150 | 63 | 8.5 | 535.5 |  |  |  |  | 535.5
| სრფ1.10.14 | ელექტროდი 4მმ | კგ |  | 15 | 3.7 | 55.5 |  |  |  |  | 55.5
| სრფ1.1.39 | გლინულა დ=6მმ | გრ.მ |  | 130 | 0.57 | 74.1 |  |  |  |  | 74.1
| ადგ.ფასი | ბეტონი მ250 | კბ.მ |  | 7.68 | 150 | 1152 |  |  |  |  | 1152
| სრფ5.1.8 | ხის მასალა | კბ.მ |  | 0.5 | 520 | 260 |  |  |  |  | 260
| სრფ1.4.39 | კუთხოვანა 40*40*4მმ | გრ.მ | 100 | 42 | 6.2 | 260.4 |  |  |  |  | 260.4
3 | 7--22-1 | ლითონის ჭიშკრის მოწყობა ლითონის დგარებზე | ცალი |  | 3
|  | შრომითი დანახარჯები | კ.სთ | 17.2 | 51.6 |  |  | 7.8 | 402.48 |  |  | 402.48
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.7 | 2.1 |  |  |  |  | 3.2 | 6.72 | 6.72
| სრფ2.2.84 | ლითონის მილკვადრატი 60*60*4მმ | გრ.მ |  | 5 | 18 | 90 |  |  |  |  | 90
| სრფ2.2.16 | ლითონის მილკვადრატი 30*20*2მმ | გრ.მ |  | 30 | 2.58 | 77.4 |  |  |  |  | 77.4
| სრფ1.10.14 | ელექტროდი | კგ |  | 5 | 3.7 | 18.5 |  |  |  |  | 18.5
|  | სხვა მასალა | ლარი | 0.04 | 0.12 | 4 | 0.48 |  |  |  |  | 0.48
პარკის კეთილმოწყობა
4 | 27--20 | პარკის ტერიტორიის მოშანდაკება ფრაქციული ღორღით | 100კბ.მ |  | 0.15
|  | შრომითი დანახარჯები | კ.სთ | 3.4 | 0.51 |  |  | 6 | 3.06 |  |  | 3.06
| ად.ფასი | ფრაქციული ღორღი 10-20მმ | კბ.მ | 100 | 15 | 30 | 450 |  |  |  |  | 450
| 16--5 | თვითმცლელი | ტნ | 160 | 116.8 |  |  |  |  | 3.32 | 387.78 | 387.78
5 | 9--2-1 | საჯდომი სკამებისა და მაგიდის მოწყობა | ტ |  | 0.289
|  | შრომითი დანახარჯები | კ.სთ | 52.6 | 0.289 |  |  | 7.8 | 2.2542 |  |  | 2.2542
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 4.25 | 1.2282 |  |  |  |  | 4 | 4.913 | 4.913
| სრფ2.2.46 | მილკვადრატი 40*40*3მმ | გრ.მ |  | 30 | 6.78 | 203.4 |  |  |  |  | 203.4
| სრფ2.2.34 | მილკვადრატი 30*30*2მმ |  |  | 100 | 4.66 | 0
| სრფ5.1.8 | ხის მასალა მაგიდისათვის | კბ.მ |  | 0.3 | 520 | 156 |  |  |  |  | 156
| სრფ2.2.61 | მილკვადრატი 50*50*2მმ მაგიდის ფეხებისათვის | გრ.მ |  | 16 | 8.05 | 128.8 |  |  |  |  | 128.8
| საბაზრო | სანაგვე ურნა | ცალი |  | 2 | 100 | 200 |  |  |  |  | 200
| სრფ1.9.14 | ელექტროდი | კვ.მ |  | 10 | 3.7 | 37 |  |  |  |  | 37
|  | სხვა მასალები | ლარი | 6.79 | 1.03 | 4 | 4.12 |  |  |  |  | 4.12
6 | sაბაზრო | დაირგოს პარკში ფოთლოვანი ხე | ცალი |  | 1
|  | შრომითი დანახარჯები | კ.სთ | 2.3 | 2.3 |  |  | 7.8 | 17.94 |  |  | 17.94
|  | ფოთლოვანი ხე (ტირიფი) | ცალი | 1 | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100
7 | 15-205 | შეიღებოს ლითონის მილკვადრატების ბოძები და კუთხოვანა ზეთოვანი საღებავით | 100კვ.მ |  | 0.6
|  | შრომითი დანახარჯები | კ.სთ | 65.8 | 39.48 |  |  | 6 | 236.88 |  |  | 236.88
| სრფ4.2.34 | ზეთოვანი საღებავი | კგ | 24.4 | 14.64 | 4 | 58.56 |  |  |  |  | 58.56
|  | სხვადასხვა მასალები | კ.სთ | 0.6 | 0.36 | 4 | 1.44 |  |  |  |  | 1.44
|  | ჯამი |  |  |  |  | 2913.5 |  | 822.048 |  | 36.96 | 5764.6552
|  | სატრანსპორტო ხარჯი | 5% |  |  |  | 145.675 |  |  |  |  | 145.675
|  | ჯამი | [9 empty] | 5910.3302
|  | ზედნადები ხარჯები | 10% | [8 empty] | 591.033
|  | ჯამი | [9 empty] | 6501.3632
|  | გეგმიური დაგროვება | 8% | [8 empty] | 520.1091
|  | ჯამი | [9 empty] | 7021.4723
|  | დაგროვებითი საპენსიო შენატანი | 2% | [5 empty] | 16.441 |  |  | 16.441
|  | ჯამი | [9 empty] | 7037.9132
|  | ხარჯთაღრიცხვის შედგენის | 3% | [8 empty] | 211.1374
|  | ჯამი | [9 empty] | 7249.0506
შეადგინა; გ.მამალაძე

## Sheet2
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის გათბობის ხარჯთაღრიცხვა
ხარჯთაღრიცხვის ღირებულება შეადგენს 35811 ლ
|  | სამუშაოს დასახელება | განზ | რაოდ | მასალა |  | ხელფასი |  | ჯამი
[5 empty] | ერთ | სულ | ერთ | სულ
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | შუასადები 1,5მმ გრაფიტის | ც | 220 | 0.4 | 88 | 0.06 | 13.2 | 101.2
2 |  | რედუქტორების კომპლექტი რადიატორებისთვის | ც | 53 | 13.5 | 715.5 | 2.1 | 111.3 | 826.8
3 |  | 500*1000 PKKP-22 | ც | 4 | 112 | 448 | 16.64 | 66.56 | 514.56
4 |  | 500*2000 PKKP-22 | ც | 4 | 211 | 844 | 31 | 124 | 968
5 |  | 600*1000 PKKP-22 | ც | 4 | 125 | 500 | 18.57 | 74.28 | 574.28
6 |  | 600*1200 PKKP-22 | ც | 6 | 144 | 864 | 21.4 | 128.4 | 992.4
7 |  | 600*1300 PKKP-22 | ც | 2 | 153 | 306 | 22.74 | 45.48 | 351.48
8 |  | 600*1500 PKKP-22 | ც | 2 | 172 | 344 | 22.56 | 45.12 | 389.12
9 |  | 600*800 PKKP-22 | ც | 2 | 106 | 212 | 5.75 | 11.5 | 223.5
10 |  | გაზის სანთურა "UNIGAS"NG 140 (80-168 Kw) 10mbar | ც | 1 | 3443 | 3443 | 512 | 512 | 3955
11 |  | 20*3.4მმ ალუმინით არმირებული მილი PN25 DIZAYN | მ | 100 | 2.25 | 225 | 0.33 | 33 | 258
12 |  | 25*4.2მმ ალუმინით არმირებული მილი PN25 DIZAYN | მ | 120 | 3.4 | 408 | 0.51 | 61.2 | 469.2
13 |  | 32*5.4მმ ალუმინით არმირებული მილი PN25 DIZAYN | მ | 200 | 5.6 | 1120 | 0.85 | 170 | 1290
14 |  | 50*8.3მმ ალუმინით არმირებული მილი PN25 DIZAYN | მ | 12 | 16.2 | 194.4 | 2.4 | 28.8 | 223.2
15 |  | 20 1/2" ამერიკანკა გ/ხ DIZAYN | ც | 3 | 5.4 | 16.2 | 0.8 | 2.4 | 18.6
16 |  | 20 1/2" ამერიკანკა შ/ხ DIZAYN | ც | 2 | 16.05 | 32.1 | 0.8 | 1.6 | 33.7
17 |  | 20 1/2" ქურო გ/ხ DIZAYN | ც | 3 | 5.4 | 16.2 | 0.8 | 2.4 | 18.6
18 |  | 20 მმ ვენტილი DIZAYN | ც | 3 | 5.35 | 16.05 | 0.35 | 1.05 | 17.1
19 |  | 20 მმ მუხლი 45* DIZAYN | ც | 16 | 0.25 | 4 | 0.04 | 0.64 | 4.64
20 |  | 20 მმ მუხლი 90* DIZAYN | ც | 60 | 0.35 | 21 | 0.05 | 3 | 24
21 |  | 20 მმ სამკაპი DIZAYN | ც | 20 | 0.4 | 8 | 0.06 | 1.2 | 9.2
22 |  | 20 მმ ქურო DIZAYN | ც | 30 | 0.25 | 7.5 | 0.04 | 1.2 | 8.7
23 |  | 25 3/4" ამერიკანკა გ/ხ DIZAYN | ც | 2 | 7.5 | 15 | 1.11 | 2.22 | 17.22
24 |  | 25 3/4" ამერიკანკა შ/ხ DIZAYN | ც | 2 | 7.5 | 15 | 1.07 | 2.14 | 17.14
25 |  | 25 3/4" ქურო გ/ხ DIZAYN | ც | 2 | 2.9 | 5.8 | 0.43 | 0.86 | 6.66
26 |  | 25 3/4" ქურო შ/ხ DIZAYN | ც | 2 | 3.1 | 6.2 | 0.46 | 0.92 | 7.12
27 |  | 25-20 გადამყვანი DIZAYN | ც | 20 | 0.26 | 5.2 | 0.04 | 0.8 | 6
28 |  | 252020 მმ სამკაპი გადამყვანით DIZAYN | ც | 12 | 0.4 | 4.8 | 0.06 | 0.72 | 5.52
29 |  | 252025 მმ სამკაპი გადამყვანით DIZAYN | ც | 0.72 | 0.7 | 0.504 | 0.1 | 0.072 | 0.576
30 |  | 25 მმ ვენტილი DIZAYN | ც | 4 | 7.1 | 28.4 | 1.06 | 4.24 | 32.64
31 |  | 25 მმ მუხლი 90* DIZAYN | ც | 50 | 0.4 | 20 | 0.06 | 3 | 23
32 |  | 25 მმ სამკაპი DIZAYN | ც | 10 | 0.5 | 5 | 0.07 | 0.7 | 5.7
33 |  | 25 მმ ქურო DIZAYN | ც | 20 | 0.3 | 6 | 0.04 | 0.8 | 6.8
34 |  | 32 4" ამერიკანკა გ/ხ DIZAYN | ც | 20 | 0.3 | 6 | 0.04 | 0.8 | 6.8
35 |  | 32 1" ამერიკანკა შ/ხ DIZAYN | ც | 2 | 8.2 | 16.4 | 1.22 | 2.44 | 18.84
36 |  | 32 1" ქურო გ/ხ DIZAYN | ც | 2 | 3.2 | 6.4 | 0.48 | 0.96 | 7.36
37 |  | 32 1" ქურო შ/ხ DIZAYN | ც | 2 | 3.15 | 6.3 | 0.47 | 0.94 | 7.24
38 |  | 32-20 მმ გადამყვანი DIZAYN | ც | 10 | 0.35 | 3.5 | 0.05 | 0.5 | 4
39 |  | 32-25 მმ გადამყვანი DIZAYN | ც | 50 | 0.35 | 17.5 | 0.05 | 2.5 | 20
40 |  | 322032 მმ სამკაპი გადამყვანით DIZAYN | ც | 10 | 0.9 | 9 | 0.13 | 1.3 | 10.3
41 |  | 322532 მმ სამკაპი გადამყვანით DIZAYN | ც | 80 | 0.95 | 76 | 0.16 | 12.8 | 88.8
42 |  | 32 მმ მუხლი 90* DIZAYN | ც | 12 | 0.95 | 11.4 | 0.14 | 1.68 | 13.08
43 |  | 32 მმ სფერული ვენტილი ც.წ. DIZAYN | ც | 12 | 16 | 192 | 2.38 | 28.56 | 220.56
44 |  | 32 მმ ქურო DIZAYN | ც | 80 | 0.65 | 52 | 0.1 | 8 | 60
45 |  | 40 1 1/4" ამერიკანკა გ/ხ DIZAYN | ც | 6 | 14.8 | 88.8 | 2.2 | 13.2 | 102
46 |  | 40 1 1/4" ამერიკანკა შ/ხ DIZAYN | ც | 6 | 1.26 | 7.56 | 1.87 | 11.22 | 18.78
47 |  | 40 1 1/4 ქურო გ/ხ DIZAYN | ც | 4 | 16.5 | 66 | 2.45 | 9.8 | 75.8
48 |  | 40 1 1/4 ქურო შ/ხ DIZAYN | ც | 4 | 10.7 | 42.8 | 1.59 | 6.36 | 49.16
49 |  | 40-32 მმ გადამყვანი DIZAYN | ც | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.13 | 0.13 | 1.03
50 |  | 40 მმ მუხლი 90* DIZAYN | ც | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.28 | 0.28 | 1.18
51 |  | 40 მმ ქურო DIZAYN | ც | 4 | 1.9 | 7.6 | 0.28 | 1.12 | 8.72
52 |  | 50 1 1/2" ამერიკანკა გ/ხ DIZAYN | ც | 8 | 26.3 | 210.4 | 0.13 | 1.04 | 211.44
53 |  | 50 1 1/2" ამერიკანკა შ/ხ DIZAYN | ც | 4 | 24.9 | 99.6 | 3.7 | 14.8 | 114.4
54 |  | 50 1 1/2" ქურო გ/ხ DIZAYN | ც | 4 | 18.3 | 73.2 | 2.72 | 10.88 | 84.08
55 |  | 50 1 1/2" ქურო შ/ხ DIZAYN | ც | 2 | 15.2 | 30.4 | 2.26 | 4.52 | 34.92
56 |  | 50-20 მმ გადამყვანი DIZAYN | ც | 4 | 1.6 | 6.4 | 0.24 | 0.96 | 7.36
57 |  | 50-25 მმ გადამყვანი DIZAYN | ც | 2 | 1.3 | 2.6 | 0.19 | 0.38 | 2.98
58 |  | 50-32 მმ გადამყვანი DIZAYN | ც | 10 | 1.5 | 15 | 0.22 | 2.2 | 17.2
59 |  | 50-40 მმ გადამყვანი DIZAYN | ც | 2 | 0.95 | 1.9 | 0.14 | 0.28 | 2.18
60 |  | 50 მმ სამაგრი საკეთით DIZAYN | ც | 24 | 0.6 | 14.4 | 0.1 | 2.4 | 16.8
6161 |  | 50 მმ სამკაპი DIZAYN | ც | 12 | 2.25 | 27 | 0.34 | 4.08 | 31.08
62 |  | 50 მმ ქურო (წყლის) DIZAYN | ც | 4 | 1.2 | 4.8 | 0.18 | 0.72 | 5.52
63 |  | 32*10 იზოლაცია დამცაფი საფარით | ც | 20 | 2.1 | 42 | 0.31 | 6.2 | 48.2
64 |  | 60*10 იზოლაცია დამცავი საფარით | ც | 16 | 6.25 | 100 | 0.93 | 14.88 | 114.88
65 |  | 26*3 მილი DUOFIL | ც | 6 | 6.8 | 40.8 | 1.1 | 6.6 | 47.4
66 |  | ვენტილი ბურთულოვანიWTM 1"(ბრტყელი სახელური) | ც | 2 | 18.2 | 36.4 | 2.7 | 5.4 | 41.8
67 |  | 26*3/4 გადამყვანი გ/ხრ NTM | ც | 2 | 12.7 | 25.4 | 1.87 | 3.74 | 29.14
68 |  | 26*3/4 მუხლი გ/ხრ NTM | ც | 4 | 16.2 | 64.8 | 2.41 | 9.64 | 74.44
69 |  | თუჯის ურდული DSV-10 DN50 | ც | 1 | 160.2 | 160.2 | 24 | 24 | 184.2
70 |  | მილტუჩი FL 10 - DN 40 | ც | 2 | 19.2 | 38.4 | 2.85 | 5.7 | 44.1
71 |  | მილტუჩი FL 10 - DN 50 | ც | 3 | 21.3 | 63.9 | 3.17 | 9.51 | 73.41
72 |  | საკვალთი დისკური საბრუნი DCB-16 DN50 | ც | 8 | 76 | 608 | 11.29 | 90.32 | 698.32
73 |  | უკუსარქველი DDC-16 DN50 | ც | 1 | 136 | 136 | 20 | 20 | 156
74 |  | შუასადები Klingerit DN 50 | ც | 4 | 0.9 | 3.6 | 0.13 | 0.52 | 4.12
75 |  | შუასადები Klingerit DN 40 | ც | 6 | 1.9 | 11.4 | 0.28 | 1.68 | 13.08
76 |  | ქვაბი ფოლადის 130 000 კკალ/სთ | ც | 1 | 4620 | 4620 | 687 | 687 | 5307
77 |  | საფართოებელი ავზი 10 bar 150 ლ | ც | 1 | 540 | 540 | 80 | 80 | 620
78 |  | გადამყვანი მანომეტრის 1/8" - 1/2" PAKKENS | ც | 4 | 2.5 | 10 | 0.37 | 1.48 | 11.48
79 |  | დამცავი სარქველის 3/4" 4 bar PAKKENS | ც | 1 | 33 | 33 | 5 | 5 | 38
80 |  | ვანტუსი 1/2" PAKKENS | ც | 1 | 19 | 19 | 3 | 3 | 22
81 |  | ვენტილი კუთხის PAKKENS | ც | 70 | 13.5 | 945 | 2.02 | 141.4 | 1086.4
82 |  | ვენტილი სფერული 2" PAKKENS | ც | 4 | 94 | 376 | 13.97 | 55.88 | 431.88
93 |  | მანომეტრი 0-10 bar, d 50 გვერდითა 1/4" PAKKENS | ც | 1 | 11 | 11 | 1.6 | 1.6 | 12.6
84 |  | უკუსარქველი (ზამბარა) PAKKENS | ც | 1 | 8.2 | 8.2 | 1.2 | 1.2 | 9.4
85 |  | ფილტრი 1/2" PAKKENS | ც | 1 | 7.9 | 7.9 | 1.2 | 1.2 | 9.1
86 |  | ტეპლონი პატარა | ც | 50 | 0.5 | 25 | 0.07 | 3.5 | 28.5
87 |  | ნიპელი 1"-3/4" გ-გ/ხრ | ც | 56 | 2 | 112 | 0.3 | 16.8 | 128.8
88 |  | ნიპელი 1"-3/4" გ-შ/ხრ | ც | 16 | 2 | 32 | 0.3 | 4.8 | 36.8
89 |  | ნიპელი 3/4"-1/2" გ-შ/ხრ | ც | 24 | 1.5 | 36 | 0.22 | 5.28 | 41.28
90 |  | სამაგრი საკეტით 32 მმ | ც | 300 | 0.5 | 150 | 0.07 | 21 | 171
91 |  | სამაგრი საკეტით 25 მმ | ც | 100 | 0.4 | 40 | 0.06 | 6 | 46
92 |  | სამაგრი საკეტით 20 მმ | ც | 60 | 0.35 | 21 | 0.05 | 3 | 24
93 |  | ჩოპი და შურუპი 8 მმ | წყვ | 600 | 0.15 | 90 | 0.02 | 12 | 102
94 |  | გამომწვარი მავთული | კგ | 1 | 12 | 12 | 1.2 | 1.2 | 13.2
95 |  | საცირკულაციო ტუმბო UPS 40-120 | ც | 1 | 1450 | 1450 | 215 | 215 | 1665
96 |  | პულტი Steca TRO502 | ც | 1 | 1120 | 1120 | 166 | 166 | 1286
|  | ჯამი | [6 empty] | 25260.796
|  | ტრანსპორტის ხარჯი | 3% | [5 empty] | 757.8239
|  | ჯამი | [6 empty] | 26018.6199
|  | ზედნადები ხარჯები | 8% | [5 empty] | 2081.4896
|  | ჯამი | [6 empty] | 28100.1095
|  | გეგმიური დაგროვება | 8% | [5 empty] | 2248.0088
|  | ჯ ა მ ი | [6 empty] | 30348.1182
|  | დ.ღ.გ. - | 18% | [5 empty] | 5462.6613
|  | სულ ჯ ა მ ი | [6 empty] | 35810.7795
შეადგინა; გ.თოდრია